（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号

雷电防护装置新建检测报告

全国防雷减灾

综合管理服务

平台二维码

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 委托单位 |  |
| 项目地址 |  |
| 检测单位 | （公章） |
| 检测日期 |  |

（2025年版）

声  明

1. 检测报告无检测单位公章、检测专用章的无效。

2. 复制本报告未重新加盖检测单位公章、检测专用章的无效。

3. 报告涂改、错漏页、骑缝章不完整的无效。

4. 检测报告必须有检测人、编制人、制图人、复核人、审核人、技术负责人、签发人签字。

5. 委托单位对检测报告有异议的，在收到检测报告之日起15个工作日内向检测单位提出。

6. 本报告中“/”表示本次无法检测的项目，“—”表示无该检测项目。

7. 整改复检后重新出具报告时在原来流水代码后加R。

8. 隐蔽工程记录原件作为原始资料由检测单位留存，复印件作为检测报告附件附后。

9. 本检测报告作为新建雷电防护装置竣工的技术档案，与其它竣工资料一起归档。

10. 报告仅对本次检测有效。

相关法律法规

1. 根据《中华人民共和国气象法》第三十一条规定，各级气象主管机构应当加强对雷电灾害防御工作的组织管理，并会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。安装的雷电灾害防护装置应当符合国务院气象主管机构规定的使用要求。

2. 根据《气象灾害防御条例》第二十三条规定，各类建（构）筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。新建、改建、扩建建（构）筑物、场所和设施的雷电防护装置应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3. 根据《甘肃省气象灾害防御条例》第二十六条规定，各类建（构）筑物、场所和设施应当依照法律法规和国家规定安装符合国家有关防雷标准的雷电防护装置。

建（构）筑物、场所和设施的所有权人或者管理人应当对安装的雷电防护装置进行日常维护，并按规定委托有法定资质的雷电防护装置检测进行检测。

从事雷电防护装置检测的单位，应当取得国务院气象主管机构或者省气象主管机构颁发的资质证，并按照资质等级开展相应范围的防雷检测工作。

4. 根据《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》第五条规定，雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得交付使用。

5. 根据《雷电防护装置检测资质管理办法》第十八条规定，雷电防护装置检测单位应当遵循客观、公平、公正、诚信原则，确保其出具的雷电防护装置检测数据、结果的真实、客观、准确，并对雷电防护装置检测数据、结果负责。

6. 根据《防雷减灾管理办法》第十三条规定，投入使用后的雷电防护装置应当根据国家有关建筑物防雷标准实行定期检测制度。雷电防护装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的雷电防护装置应当每半年检测一次。

雷电防护装置工程新建检测报告总表

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系部门 |  |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  | 电话 |  |
| 检测项目列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称/单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测单位（公章） 年 月 日 |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  | 至 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 下次检测时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日以前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  | 签发人 |  |  |  |  |  |  |  |

检测单位：                                      地址：                     联系电话：

雷电防护装置工程新建检测报告综述表

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测仪器 |  | 名称 |  | 仪器型号 |  |  | 仪器编号 |  |  | 检定/校准有效截止日期 |  |
| 检测人员 |  | 姓名 |  | 能力认证/培训情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 随检人员 |  | 姓名 |  | 所在部门 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 综合结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.经本次检查、测量、查阅资料和信息综合分析，得出如下结论：该项目整体雷电防护装置综合评定为□合格/□不合格。 2.该项目雷电防护装置存在以下不符合： 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

雷电防护装置新建检测隐蔽工程资料记录检查表

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 工程档案号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单体/区域名称 |  | 隐蔽部位 |  |  |  |  | 工程资料编号 |  |  | 备注 |  |
| 隐蔽工程资料检查结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽工程记录，全部□/部分□符合 等要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

雷电防护装置新建检测项目平面示意图

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

注：标注此报告所检项目具体位置及周边邻近环境状况，可增加单体、区域附页。

制图人：                           复核人：                              技术负责人：

新建建筑物雷电防护装置检测报告表

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 土壤电阻率 |  |  |  |  |  | Ωm |  |  |  |
| 长×宽×高 |  |  |  | m | 建筑面积 |  |  | m² |  | 地上层数 |  | 层 |  |  |  | 地下层数 |  |  |  | 层 |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  |  | 单项评定 |  |  |  |
| 接 闪 器 |  | 类型和方式 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设和位置 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 伸缩缝处的跨接 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接性能 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附着 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防侧击措施 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  |  |  | 单项评定 |  |  |  |
| 引 下 线 |  | 类型 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架的间距 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断接卡设置和保护措施 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附着 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气连接性能 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 |  | 类型 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 布置 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊接和防腐 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 填土 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 共用接地 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气贯通性能 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  |  | 单项评定 |  |  |  |
| 磁 屏 蔽 | 位置 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等电位和电气连接性能 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气贯通性能 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽效果 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 雷 等 电 位 连 接 | 位置 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料和规格 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跨接性能 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等电位连接性能 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地基准点（ERP）接地性能 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 布置 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要性能参数 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体的材料和规格 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护级数和级间配合 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外部脱离器 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压敏电压（Vv） |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏电流（Iie） |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绝缘电阻（Ri） |  |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、_______________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  |  |  | 编制人 |  |  |  | 复核人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |

新建油（气、氢）站雷电防护装置报告检测表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 罩棚 |  | 长×宽×高 | m |  | 站房 | 长×宽×高 |  |  | m |  |
|  |  | 建筑面积 | m² |  |  | 建筑面积 |  |  | m² |  |
| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| 接 闪 器 | 类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敷设和位置 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架的垂直拉力 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定支架的间距和高度 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔距离 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护范围 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 引 下 线 | 敷设 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面设施保护接地 |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防接触电压和旁侧闪络电压措施 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 间隔距离 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量和间距 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 类型 |  | GB/T21431-2023,5.5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 布置 |  | GB/T21431-2023,5.5.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防跨步电压措施 |  | GB/T21431-2023,5.5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 焊接和防腐 |  | GB/T21431-2023,5.5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地电阻 |  | GB/T21431-2023,5.5.3.10 |  |  |  |  |  |  |  |

新建油（气、氢）站雷电防护装置报告检测表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐 区 | 罐类别 |  |  |  | 柴油罐/汽油罐/钢制油罐/LPG储罐/ LPG储罐/CNG储气瓶（组）/LNG储罐 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总容积（m³）/壁厚（mm） |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料/规格 |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阳极与储罐/地线规格 |  |  |  | GB50057-2010,5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地点数量/间距（m） |  |  |  | GB50650-2010,5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 法兰、胶管、呼吸阀 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 业 区 设 施 接 地 及 等 电 位 连 接 | 汽/柴油通气管/CNG/LNG放散管 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.1、4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卸油（气、液）管口 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.1、4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平行敷设管道/油瓶/LFG |  |  |  | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 脱硫脱水装置/泵和压缩机/气化器 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加油机/枪数量 |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 金属法兰/加油（气、液）机/枪 |  |  |  | GB/T32937-2016,6.7.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接导体材料规格 |  |  |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 连接工艺 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电系统 | 引入方式 |  |  |  | 采用电缆并直埋敷设 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地形式 |  |  |  | TN-S/TN-C-S |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要性能参数 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号 | 主要性能参数 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体的材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地线长度 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、_________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

新建输油（气）管道雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 门站/阀室 |  |  | 长×宽×高 | m |  |  | 办公场所 | 长×宽×高 | m |
|  |  |  | 建筑面积 | m² |  |  |  | 建筑面积 | m² |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 类型 |  |  |  | 杆、带、线、网 |  |  |  | — |
|  | 接 闪 杆 | 高度（m） |  |  | 填设计值 |  |  |  | — |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB50057-2010附录D |  |  |  |  |
|  |  | 抗风强度（风压） |  |  | ≥0.7kN/m2 |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |  |  |
|  | 接 闪 带 | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |  |
|  | 接 闪 网 | 材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |  |
|  | 金 属 屋 面 | 材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.2.7 |  |  |  |  |
|  |  | 接地间距 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.13 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接性能 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.10 |  |  |  |  |

新建输油（气）管道雷电防护装置检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金 属 构 架 | 材料规格 | GB50057-2010,5.2.8 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  |  | 电气连接 | 跨接 |  |  |
|  |  | 是否附着其他电器线路 | GB50057-2010,4.5.8 |  |  |
|  | 与外露金属构件或设备 |  | 跨接 |  |  |
| 引 下 线 |  | 形式 | 明设/暗敷 |  |  |
|  |  | 数量 | ≥2处 |  |  |
|  |  | 平均间距（m） | GB50057-2010,4.2.4、4.3.3、4.4.3 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010,5.2.1 |  |  |
|  |  | 断接卡 | GB50057-2010,5.3.6、5.3.7 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 支架间距、高度（m） | GB50057-2010,5.2.6 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,5.1.2 |  |  |
| 接 地 装 置 |  | 形式 | 自然、人工、混合 |  |  |
|  |  | 接地方式 | 共用/独立 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50601-2010,4.1.2 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | GB50601-2010,4.1.2 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T21431-2023,5.5.3 |  |  |
| 工 艺 装 置 区 设 施 接 地 及 等 电 位 连 接 |  | 金属管道跨接及接地 | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |
|  |  | 长金属物跨接状况 | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |
|  |  | 管线法兰盘跨接 | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |
|  |  | 接地干线材料、规格 | GB50601-2010,5.1.2 |  |  |
|  |  | 连接线材料、规格 | GB50601-2010,5.1.2 |  |  |
|  |  | 消除静电装置（处） | — |  | — |
|  |  | 连接工艺 | GB/T21431-2023,5.5.5.4 |  |  |
|  |  | 焊接和防腐 | GB/T21431-2023,5.5.3.4 |  |  |

新建输油（气）管道雷电防护装置检测报告表（3）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 气 线 路 |  | 敷设形式 |  | 架空沿屋面沿女儿墙埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽屏蔽电缆无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层接地 |  | 有 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻 |  | GB/T21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信 号 线 路 |  | 敷设形式 |  | 架空沿屋面沿女儿墙埋地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽屏蔽电缆无屏蔽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层接地 |  | 有 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻 |  | GB/T21431-2023,5.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要性能参数 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外部脱离器（过流保护） |  | GB/T21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号 | 主要性能参数 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地线长度 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

新建石油库雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 油罐名称 |  |  |  |  |  | 油品名称 |  |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 储罐区 | 罐体容积 |  |  | 填设计值 |  |  |  |  |
|  | 壁厚（钢制/铝制） |  |  | GB50074-2014,14.2.1、 14.2.2、14.2.3 |  |  |  |  |
|  | 接地点数量/平均间距（m） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮顶与罐体连接点数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浮顶接地线材料规格 |  |  | GB/T32937-2016,6.6.3.1.2 |  |  |  |  |
|  | 接地线材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.3.3 |  |  |  |  |
|  | 浮船/扶梯/呼吸阀/量油孔/人孔 |  |  | GB/T32937-2016,6.6.3.1.2,6.6.3.1.3 |  |  |  |  |
|  | 通气装置阻火器 |  |  | GB50074-2014,14.2.3 |  |  |  |  |
|  | 消除静电装置 |  |  | GB50074-2014,14.3 |  |  |  |  |
|  | 控制、信号线设备管屏蔽 |  |  | GB/T32937-2016,6.3.1 |  |  |  |  |
|  | 少于5根螺栓法兰盘 |  |  | GB/T32937-2016,6.3.5 |  |  |  |  |
|  | 管道间距小于10cm管道 |  |  | GB/T32937-2016,6.3.4 |  |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |  |
|  | 储罐接地电阻 |  |  | GB50074-2014,14.2.2 |  |  |  |  |
|  | 非金属储罐 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |
|  | 独 立 接 闪 杆 | 高度（m） |  | 设计值 |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |
|  |  | 抗风强度（风压） |  | ≥0.7kN/m² |  |  |  |  |
|  |  | 材型规格 |  | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |  |  |
|  |  | 间隔距离（m） |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010,6.1.2 |  |  |  |  |

新建石油库雷电防护装置检测表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 接闪网 | 材料规格（mm） | ≥Ф12镀锌圆钢或≥－4×25镀锌扁钢 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |
|  |  | 保护范围 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、法兰盘等 | GB/T32937-2016,6.6.3.1.2,6.6.3.1.3 |  |  |
|  |  | 引下线（处）/间距（m） | ≥2/≤18 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/不锈钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,6.1.2 |  |  |
| 洞库 | 独立接闪杆 | 高度（m） | 填设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 抗风强度（风压） | ≥0.7kN/m² |  |  |
|  |  | 材型规格 | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  |  | 防反击距离（m） | ≥3m |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,6.1.2 |  |  |
| 槽车栈台 | 管道进入点 |  | GB50074-2014,14.2.11 |  |  |
|  | 平行管道间距小于10cm跨接 |  | GB50074-2014,14.2.12 |  |  |
|  | 少于5根螺栓法兰盘跨接 |  | GB/T32937-2016,6.3.5 |  |  |
|  | 消除静电装置 |  | GB50074-2014,14.3 |  |  |
|  | 铁路罐车的铁轨/鹤管/栈桥/管道 |  | GB50074-2014,14.3.6、14.3.7 |  |  |
|  | 连接罐车/船舶和灌桶防静电装置 |  | GB50074-2014,14.3.14 |  |  |
|  | 接地线材料规格 |  | 设计值 |  |  |
| 泵房 | 接闪器类型 |  | 杆、带、网、线、 金属构件、金属屋面等 |  |  |
|  | 材料规格 |  | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  | 屋面突出物 |  | 被保护物是否处于接闪器保护范围内 |  |  |
|  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |

新建石油库雷电防护装置检测表（3）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引下线数量/平均间距（m） |  |  | ≥2根/≤12/18/25（金属屋面18～24） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气管 |  |  | GB50057-2010,4.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属设施、门窗等 |  |  | 跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要性能参数 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外部脱离器 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号 | 主要性能参数 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地线长度 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

新建液化石油气站雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 生产区建筑物 | 接闪器 | 接闪器类型 |  |  | 杆、带、网、线、金属构件、金属屋面等 |  |  |  |
|  |  | 高度（m） |  |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | GB50057-2010,5.2.12 |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |
|  |  | 附着 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |
|  | 引下线 | 类型 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |
|  |  | 数量/平均间距（m） |  |  | ≥2处/12/18/25（金属屋面18～24） |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.3.1、5.3.3-5.3.5 |  |  |  |
|  |  | 支架间距/高度（m） |  |  | GB50057-2010,5.2.6 |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010,5.1.2 |  |  |  |
|  |  | 接地电阻 |  |  | GB/T32937-2016,6.2.5 |  |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  |  | 依据设计填写 |  |  |  |
|  |  | 电气连接 |  |  | GB/T32937-2016,6.6.2.1 |  |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |
|  | 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |

新建液化石油气站雷电防护装置检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区设施接地 | 泵和压缩机/液位计及压力表 |  |  | GB50057-2010,4.2.2 GB/T32937-2016,6.6.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃气体检测及泄漏报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防设备/金属法兰跨接/磅秤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卸气（液）管口/平行敷设管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消除静电装置（处） |  |  | GB/T32937-2016,6.7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加液枪/残液枪/装瓶枪 |  |  | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010,5.1.2、7.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储装罐区 | 阳极与储罐连线规格 |  |  | Cu/截面≥16mm² |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气连接 |  |  | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消除静电装置 |  |  | GB/T32937-2016,6.7.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法兰胶管连接 |  |  | GB/T32937-2016,6.6.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 线路敷设 | 敷设形式 |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要性能参数 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外部脱离器 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号 | 主要性能参数 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地线长度 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  | 技术负责人 |  |  |

新建石油化工雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 厂房房屋 |  |  | 长×宽×高 |  | m |  | 建筑面积 |  | m² |
| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 厂房房屋 | 接闪器 | 接闪器类型 |  |  | GB50650-2011,6.1 |  |  |  |  |
|  |  | 高度（m） |  |  | 设计值 |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.1.1、5.2、4.3.10 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |  |
|  |  | 附着 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |  |
|  | 引下线 | 类型 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |  |
|  |  | 数量/平均间距（m） |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.3.1、5.3.3-5.3.5 |  |  |  |  |
|  |  | 支架间距（m） |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.7 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 断接卡设置和保护措施 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.2.8 |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻 |  |  | GB/T32937-2016,6.2.5 |  |  |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  |  | 依据设计填写 |  |  |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | 电气连接性能 |  |  | GB/T32937-2016,6.1.6 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |
|  | 防闪电电涌侵入措施 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |
| 炉区 | 炉名称 |  |  |  | 填设计名称 |  |  |  |  |
|  | 壁厚（mm） |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  |
|  | 接地引下线数量/间距（m） |  |  |  | GB50650-2011,5.1 |  |  |  |  |
|  | 接地引下线材料规格 |  |  |  | GB50650-2011,5.1 |  |  |  |  |
|  | 混凝土、金属框架、与炉体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 等电位连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引下线冲击接地电阻 |  |  |  | GB50650-2011,5.1 |  |  |  |  |

新建石油化工装置雷电防护装置检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔区 | 塔名称 |  | 设计标注名 |  |  |
|  | 壁厚（mm） |  | 设计值 |  |  |
|  | 接地引下线数量/间距（m） |  | GB50650-2011,5.2 |  |  |
|  | 接地引下线材料规格 |  | 设计值 |  |  |
|  | 混凝土框架与塔体连接 |  | GB50650-2011,5.2 |  |  |
|  | 金属框架与炉体连接 |  |  |  |  |
|  | 平台金属栏杆连接 |  |  |  |  |
|  | 塔上放空管连接 |  |  |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB50650-2011,5.2 |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB50601-2010,6.1.2 |  |  |
| 静设备区 | 设备名称 |  | 设计标注名 |  |  |
|  | 金属静设备壁厚（mm） |  | 设计值 |  |  |
|  | 接地引下线数量/间距（m） |  | GB50650-2011,5.3 |  |  |
|  | 接地引下线材料规格 |  | 设计值 |  |  |
|  | 静设备上放空管 |  | GB50057-2010,4.2.1 |  |  |
|  | 平台金属栏杆 |  | GB50650-2011,5.3 |  |  |
|  | 非金属或壁厚＜4mm |  | GB50650-2011,5.3 |  |  |
|  | 电气连接性能 |  | GB50650-2011,5.3 |  |  |
|  | 安装工艺 |  | GB50601-2010,5.1.2、7.1.2 |  |  |
| 机器设备区 | 设备名称 |  | 填设备名称 |  |  |
|  | 接闪器 | 接闪器类型 | GB50650-2011,6.1 |  |  |
|  |  | 高度（m） | 设计值 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  |  | 网格尺寸（m） | GB50057-2010,5.2.12 |  |  |
|  |  | 保护范围 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 电气连接性能 | GB50650-2011,5.4 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,6.1.2 |  |  |

新建石油化工装置雷电防护装置检测报告表（3）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器设备区 | 引下线 | 类型 | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |
|  |  | 数量/平均间距（m） | GB/T32937-2016,6.2 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB/T32937-2016,6.2 |  |  |
|  |  | 断接卡设置和保护措施 | GB/T21431-2023,5.5.2.8 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T32937-2016,6.2 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T32937-2016,6.2.5 |  |  |
|  | 接地装置 | 类型 | GB/T21431-2023,5.5.3.1 |  |  |
|  |  | 布置 | GB/T21431-2023,5.5.3.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 | GB50601-2010,4.1.2 |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 焊接与防腐 | GB50650-2011,6.3 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T21431-2023,5.5.3.10 |  |  |
|  | 等 电 位 连 接 | 连接设备（数） | 填设计数 |  |  |
|  |  | 连接导体规格 | GB50057-2010,5.2.1、5.1.1、5.1.2 |  |  |
|  |  | 等电位连接性能 | GB/T21431-2023,5.5.5.6 |  |  |
|  |  | 跨接性能 | GB/T21431-2023,5.5.5.5 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,7.1.2 |  |  |
| 罐区 | 接地与等电位连接 | 罐名称 | 设计名标注名 |  |  |
|  |  | 罐类别/数量 |  |  |  |
|  |  | 单罐体容积（m³） | 设计值 |  |  |
|  |  | 壁厚（mm） | 设计值 |  |  |
|  |  | 接地点数量/间距（m） | GB50650-2011,5.5.1 |  |  |
|  |  | 等电位连接材料规格 | GB50057-2010,5.1 |  |  |
|  |  | 浮顶接地线材料规格 | GB/T32937-2016,6.6.3 |  |  |
|  |  | 浮顶与罐体连接 | GB50650-2011,5.5.3 |  |  |
|  |  | 呼吸阀防护 | GB50650-2011,5.5.2 |  |  |
|  |  | 电气连接 | GB/T32937-2016,6.6.3 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,5.1.2、7.1.2 |  |  |

新建石油化工装置雷电防护装置检测报告表（4）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可燃液体装卸站 | 接闪器 | 装卸棚站名称 | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 接闪器类型 | GB50650-2011,6.1 |  |  |
|  |  | 高度（m） | 设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 敷设和位置 | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |
|  |  | 间隔距离 | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 | GB50057-2010，5.2.12/金属屋面 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB/T21431-2023,5.5.1.13 |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 | GB50057-2010,5.2.6 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  | 引下线 | 类型 | GB50650-2011,5.6 |  |  |
|  |  | 数量/平均间距（m） | ≥2处/≤12/18 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50650-2011,6.2 |  |  |
|  |  | 断接卡设置和保护措施 | GB50650-2011,6.2 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023,5.5.2.4 |  |  |
|  |  | 间隔距离 | GB/T21431-2023,5.5.2.11 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T32937-2016,6.2.5 |  |  |
|  | 设备接地及等电位 | 露天装卸场所设备名称 | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 金属构架接地 | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010,5.3.1 |  |  |
|  |  | 接地点数量 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 可燃气体输送管道 | GB50650-2011,5.6 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,5.1.2、7.1.2 |  |  |

新建石油化工装置雷电防护装置检测报告表（5）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉粒料桶仓 | 接闪器 | 非金属桶仓名称 | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 接闪器类型 | GB50650-2011,6.1 |  |  |
|  |  | 高度（m） | 设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 敷设和位置 | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |
|  |  | 间隔距离 | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |
|  |  | 接闪网格尺寸 | GB50650-2011,5.7 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB/T21431-2023,5.5.1.13 |  |  |
|  |  | 固定支架间距和高度 | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  | 引下线 | 类型 | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |
|  |  | 数量/平均间距（m） | GB50650-2011,5.7 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010,5.3.1、5.3.3-5.3.5 |  |  |
|  |  | 断接卡设置和保护措施 | GB50650-2011,6.2 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023,5.5.2.4 |  |  |
|  |  | 间隔距离 | GB/T21431-2023,5.5.2.11 |  |  |
|  |  | 接地电阻 | GB/T32937-2016,6.2.5 |  |  |
|  | 接地及引下 | 非金属/金属桶仓名称 | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 桶仓容积 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 壁厚 | ≥4mm |  |  |
|  |  | 接地点数量/平均间距（m） | GB50650-2010,5.7 |  |  |
|  |  | 接地线材料规格 | GB50057-2010,5.3.1 |  |  |
|  |  | 呼吸阀接地 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 呼吸阀保护范围 | GB50650-2010,5.7 |  |  |
|  |  | 消除静电装置（处） | — |  |  |
|  |  | 电气连接性能 | GB/T32937-2016,6.6.2 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,5.1.2 |  |  |

新建石油化工装置雷电防护装置检测报告表（6）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 框架管架和管道 | 接地等电位连接 | 名称 |  | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 立柱 | 连接材料规格 | 填设计值 |  |  |
|  |  |  | 高度/数量/间距 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 爬梯、电缆支架、栏杆 |  | GB50650-2011,5.8 |  |  |
|  |  | 管道等电位连接 |  | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |
|  |  | 平行敷设金属管道 |  | GB50650-2011,5.8 |  |  |
|  |  | 接地连接数量/间距（m） |  | GB50650-2011,5.8 |  |  |
|  |  | 输送可燃介质管道 防雷电感应 |  | GB50650-2011,5.8 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010,5.1.2、7.1.2 |  |  |
| 冷却塔 | 接闪器 | 双曲线塔 |  | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  |  | 接闪网格 |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010,6.1.2 |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  |  | 数量/平均间距（m） |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2011,6.1.2 |  |  |
|  | 接 闪 器 | 自然通风开放式/机械鼓风逆流式/机械抽风逆流式 |  | 填图纸设计名 |  |  |
|  |  | 接闪网格 |  | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 接闪器安装方式 |  | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |

新建石油化工装置雷电防护装置检测报告表（7）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 |  | 固定支架的垂直拉力 | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,6.1.2 |  |  |
|  | 接 地 | 接地线材料及规格 | GB50057-2010,5.3.1 |  |  |
|  |  | 接地线数量/平均间距（m） | ≥2根/≤18m |  |  |
|  |  | 钢梯、水管 | GB50650-2011,5.9 |  |  |
|  |  | 电气连接性能 | GB/T32937-2016,6.6.2 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,5.1.2 |  |  |
| 烟囱和火炬 | 接闪器 | 接闪器类型/数量 | GB50650-2011,6.1 |  |  |
|  |  | 高度（m） | 设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围（m） | 是否处于接闪器保护范围之内 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,6.1 |  |  |
|  | 引下线 | 敷设形式 | 明设/暗敷/明设+暗敷 |  |  |
|  |  | 材料规格 | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |
|  |  | 数量/间距（m） | GB50650-2011,5.10 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺 | GB50601-2010,6.1.2 |  |  |
| 户外排放设施 | 安 全 措 施 | 放散管/呼吸阀/排风管/自然通风管 |  |  |  |
|  |  | 排放爆炸性气体 | 排放气体名称 |  |  |
|  |  | 阻火器/数量 | 应设计安装阻火器/— |  |  |
|  |  | 管帽/数量 | 应设计安装管帽/— |  |  |
|  |  | 阻火器、管帽 | GB50650-2011,5.11 |  |  |
|  |  | 与雷电防护装置相连 | GB50650-2011,5.11 |  |  |

新建石油化工装置雷电防护装置检测报告表（8）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非金属排放设施防护 |  | GB50650-2011,5.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺 |  | GB50601-2010,5.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户外灯具电源 | 接 地 | 平台照明灯/现场操作箱/航空障碍灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆措施 |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属外壳 |  | GB50650-2011,5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地材料规格 |  | GB50057-2010,5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | GB50650-2011,5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | GB50650-2011,5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  | GB50650-2011,5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电及信号线缆 |  | 敷设形式 |  | 埋地≥15m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电源 | 供电制式 |  | TN-S/TN-C-S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 状态指示（劣化） |  | 正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过流保护 |  | 后备保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号 | 安装位置 |  | 端口前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

新建煤炭矿区雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 建筑物信息 |  |  | 长×宽×高 | m |  | 建筑面积 |  | m² |
| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 矿区建筑物 | 接闪器 | 类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |  |
|  |  | 敷设和位置 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架的间距和高度 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |  |  |
|  |  | 等电位连接性能 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.10 |  |  |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |  |
|  |  | 间隔距离 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |  |
|  | 引下线 | 类型 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |  |
|  |  | 敷设 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.4 |  |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支架的间距 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.7 |  |  |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |  |
|  | 接地装置 | 类型 |  | GB/T21431-2023,5.5.3.1 |  |  |  |  |
|  |  | 布置 |  | GB/T21431-2023,5.5.3.2 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接和防腐 |  | GB/T21431-2023,5.5.3.4 |  |  |  |  |
|  |  | 电气贯通性能 |  | GB/T21431-2023,5.5.3.9 |  |  |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |

新建煤炭矿区雷电防护装置检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区建筑物 | 等电位连接 | 位置 |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.5.3 |  |  |
|  |  | 连接工艺 |  | GB/T21431-2023,5.5.5.4 |  |  |
|  |  | 跨接性能 |  | GB/T21431-2023,5.5.5.5 |  |  |
|  |  | 等电位连接性能 |  | GB/T21431-2023,5.5.5.6 |  |  |
| 矿区建筑物 | 雷电波侵入 | 线路敷设形式 |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |
|  |  | 进出建筑物的管道 |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |
|  |  | 瓦斯抽放站电缆埋地（m） |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |
|  |  | 瓦斯抽放金属管道壁厚 |  | 设计值 |  |  |
|  |  | 管道跨接 |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |
|  |  | 架空线脚铁 |  | GB50057-2010,4.2.3 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |
|  |  |  | 外观 | GB/T21431-2023,5.5.6.5 |  |  |
|  |  |  | 外部脱离器 | GB/T21431-2023,5.5.6.7 |  |  |
|  |  |  | 连接导体的材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  |  |  | 电气连接性能 | GB/T21431-2023,5.5.6.8 |  |  |
| 矿井 | 长金属管道 、 金属设施 | 金属管道的平行交叉净距 |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |
|  |  | 跨接间距及材料规格 |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |
|  |  | 地面引入、出矿井的金属设施接地点数量 |  | ≥2处（设计值） |  |  |
|  |  | 进入井下电缆金属外皮、接地芯线与设备的金属外壳 |  | GB/T21431-2023,5.5.5.1 |  |  |
|  |  | 距井口200m内架空敷设的金属管道的接地间距 |  | GB50057-2010,4.2.2 |  |  |
|  |  | 距井口200m内架空敷设的金属管道的接地电阻（Ω） |  | ≤设计值 |  |  |

新建煤炭矿区雷电防护装置检测报告表（3）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井 | 供电系统 | 供电制式 |  |  |  | TN-C/TN-S/TN-C-S |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.3、4.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线路敷设 | 敷设形式 |  |  |  | GB50057-2010,4.2.3、4.3.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  |  |  | GB/T21431-2023,5.5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 |  | 布置 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主要性能参数 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外观 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外部脱离器 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 连接导体的材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电气连接性能 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

新建旅游景点雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 建构筑物 | 游客中心防雷类别 |  |  | 设计值 |  |  |  |
|  | 接闪器 | 类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |  |
|  |  | 支架高度和间距（m） |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力（N） |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  | 填图纸设计名 |  |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |  |
|  |  | 设备电气连接性能 |  | GB50601-2010,6.1.1 |  |  |  |
|  |  | 防闪电电涌侵入措施 |  | GB50057-2010,4.1.1 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |
|  | 引下线 | 类型 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |  |
|  |  | 敷设 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.4 |  |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力（N） |  | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |  |
|  | 供电系统 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |

新建旅游景点雷电防护装置检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |
|  |  |  | 连接导体材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 | GB/T21431-2023,5.5.6.4 |  |  |
|  |  |  | 外观 | GB/T21431-2023,5.5.6.5 |  |  |
|  |  |  | 防护级数和级间配合 | GB/T21431-2023,5.5.6.6 |  |  |
| 建构筑物 | 游乐园（场）防雷类别 |  |  | 设计值 |  |  |
|  | 接闪器 | 类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | 设计值 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 支架高度和间距（m） |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力（N） |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  | 依据设计填写 |  |  |
|  |  | 设备电气连接性能 |  | GB50601-2010,6.1.1 |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |
|  | 引下线 | 类型 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |
|  |  | 敷设 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.4 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.5 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力（N） |  | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  |  | 防接触电压和旁侧闪击 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |

新建旅游景点雷电防护装置检测报告表（3）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供电系统 | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电涌 保 护 器 | 电源 | 布置 | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |
|  |  |  | 连接导体材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 | GB/T21431-2023,5.5.6.4 |  |  |
|  |  |  | 外观 | GB/T21431-2023,5.5.6.5 |  |  |
|  |  |  | 防护级数和级间配合 | GB/T21431-2023,5.5.6.6 |  |  |
| 建构筑物 | 保护范围之外的空旷地带 |  |  | 雷击风险等级 |  |  |
|  | 直击雷防护 | 类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | 填设计值 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 防跨步电压措施 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 防接触电压措施 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  | 水景泵房及控制机房防雷类别 |  |  | 填设计值 |  |  |
|  | 接闪器 | 类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  |  | 高度（m） |  | 设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |
|  |  | 支架高度和间距（m） |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力（N） |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |
|  | 屋面设施 | 金属构件或设备名称 |  | 依据设计填写 |  |  |
|  |  | 设备电气连接性能 |  | GB50601-2010,6.1.1 |  |  |
|  |  | 与接闪器连接材料规格 |  | GB50057-2010,5.1.2 |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |

新建旅游景点雷电防护装置检测报告表（4）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物 | 引下线 | 类型 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |
|  |  | 敷设 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.2 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.4 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.10 |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  |  | 防接触电压和旁侧闪击 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |
|  | 供电系统 | 供电制式 |  | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |
|  |  |  | 连接导体材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 | GB/T21431-2023,5.5.6.4 |  |  |
|  |  |  | 外观 | GB/T21431-2023,5.5.6.5 |  |  |
|  |  |  | 防护级数和级间配合 | GB/T21431-2023,5.5.6.6 |  |  |
| 索道站房防雷类别 |  |  |  | 填设计值 |  |  |
| 建构筑物 | 接闪器 | 类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 网格尺寸 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.8 |  |  |
|  |  | 屋顶金属截面积和壁厚 |  | 填设计值 |  |  |
|  |  | 屋顶建筑物构件内钢筋 |  | GB50057-2010,4.3.5-4.4.5 |  |  |
|  |  | 支架间距和高度 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.7 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 锈蚀 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.5 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |
|  | 引下线 | 类型 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.1 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 断接卡 |  | GB50057-2010,5.3.6-5.3.7 |  |  |

新建旅游景点雷电防护装置检测报告表（5）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物 | 引下线 | 防接触和旁侧闪络措施 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |
|  |  | 支架高度/间距（m） |  | GB50057-2010,5.2.6 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力（N） |  | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.4 |  |  |
|  |  | 数量和间距 |  | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  | 屏蔽及等电位 | 防雷区划分 |  | 填设计值 |  |  |
|  |  | 屏蔽措施 |  | 网/板型 |  |  |
|  |  | 等电位连接 |  | 跨接 |  |  |
|  |  | 线缆/金属管道进入方式 |  | 埋地/架空 |  |  |
|  |  | 线缆/金属管道架空敷设 |  | 截面处连至等电位排 |  |  |
|  | 供电系统 | 供电制式 |  | TN-S/TN-C-S |  |  |
|  |  | 敷设形式 |  | 架空/埋地 |  |  |
|  |  | 线缆屏蔽方式 |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |
|  |  | 屏蔽层 |  | 防雷界面处接地 |  |  |
|  | 电 涌 保 护 器 | 电源 | 布置 | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |
|  |  |  | 主要性能参数 | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |
|  |  |  | 连接导体材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |
|  |  |  | 连接工艺 | GB/T21431-2023,5.5.6.4 |  |  |
|  |  |  | 外观 | GB/T21431-2023,5.5.6.5 |  |  |
|  |  |  | 防护级数和级间配合 | GB/T21431-2023,5.5.6.6 |  |  |
| 游道 | 游道名称及风险等级 |  |  | 填设计值 |  |  |
|  | 接闪器 | 安装位置 |  | 应急避雷亭/树冠/其他 |  |  |
|  |  | 数量 |  | ≥2处 |  |  |
|  |  | 保护范围 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识数目 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力（N） |  | GB/T21431-2023,5.5.1.6 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |
|  |  | 附着 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |

新建旅游景点雷电防护装置检测报告表（6）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游 道 | 引 下 线 | 类型和敷设 | GB/T21431-2023,5.5.2.1、5.5.2.2 |  |  |
|  |  | 数量和间距（m） | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  |  | 断接卡 | GB50057-2010,5.3.6-5.3.7 |  |  |
|  |  | 材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.2.3 |  |  |
|  |  | 防接触和旁侧闪络措施 | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |
|  |  | 支架间距、高度（m） | GB50057-2010,5.2.6 |  |  |
|  |  | 固定支架的垂直拉力（N） | GB/T21431-2023,5.5.2.6 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023,5.5.2.4 |  |  |
|  |  | 数量和间距 | GB/T21431-2023,5.5.2.13 |  |  |
|  | 护 栏 防 护 措 施 | 护栏材质 | 金属/非金属 |  |  |
|  |  | 接地点数 | ≥2处 |  |  |
|  |  | 接地点间距（m） | 填设计值 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识数目 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 防接触措施 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
| 观 景 平 台 | 观景平台名称/风险等级 |  | 填设计值 |  |  |
|  | 独 立 接 闪 杆 | 高度 | 设计值 |  |  |
|  |  | 安装方位 | 填设计值 |  |  |
|  |  | 保护范围 | GB/T21431-2023,5.5.1.14 |  |  |
|  |  | 材料和规格 | GB/T21431-2023,5.5.1.3 |  |  |
|  |  | 防接触和旁侧闪络措施 | GB/T21431-2023,5.5.2.9 |  |  |
|  |  | 间隔距离（m） | GB/T21431-2023,5.5.1.12 |  |  |
|  |  | 警示牌/标识数目 | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |
|  |  | 防腐措施 | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |
|  |  | 安装工艺和现状 | GB/T21431-2023,5.5.1.4 |  |  |
|  |  | 附着 | GB/T21431-2023,5.5.1.11 |  |  |

新建旅游景点雷电防护装置检测报告表（7）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 护 栏 防 护 措 施 | 护栏材质 |  | 金属/非金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地点数 |  | ≥2处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地点间距（m） |  | 填设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 警示牌/标识数目 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防接触措施 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 古 树 名 木 | 古树名木名称及风险等级 |  |  | 填设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接 闪 器 | 设置位置 |  | 树冠/树木附近 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接闪杆高于树冠的高度（m） |  | 填设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抱箍数量 |  | 填设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抱箍材料规格 |  | 填设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 独立接闪杆距离树干距离 |  | ≥3m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防接触和跨步电压措施 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/不锈钢/彩钢/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引 下 线 | 敷设形式 |  | 明敷/绝缘保护敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料规格 |  | GB50057-2010,5.3.1、5.3.3-5.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断接卡 |  | GB50057-2010,5.3.6-5.3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与接闪器、接地装置 连接方式 |  | 焊接/螺栓连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧固螺栓 |  | 跨接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与接闪器、接地装置连接处预留长度 |  | 填设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/暗敷/加大截面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

新建太阳能光伏系统雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 光伏阵列 |  |  |  |  | 占地面积 | km² |  |
| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 接闪器类型 |  |  | 接闪杆、线、光伏组件金属边框等 |  |  |  |
|  | 高度（m） |  |  | 填设计值 |  |  |  |
|  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.2.1-5.2.11 |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/防腐金属 |  |  |  |
|  | 等电位连接（Ω） |  |  | 铝合金框架和方阵金属支架的连接≤0.2Ω |  |  |  |
|  | 安全措施 |  |  | 护栏/警示标志 |  |  |  |
| 引 下 线 | 敷设形式 |  |  | 自然引下线/专设 |  |  |  |
|  | 数量/平均间距（m） |  |  | ≥2处/≤25m |  |  |  |
|  | 等电位连接 |  |  | 太阳能电池板的铝合金框架和方阵 金属支架的连接≤0.2Ω |  |  |  |
|  | 材料规格 |  |  | GB50057-2010,5.3.1、5.3.3-5.3.5 |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/防腐金属 |  |  |  |
|  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010,5.1.1-5.1.2 |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 安装形式 |  |  | 自然/人工/混合 |  |  |  |
|  | 接地方式 |  |  | 共用/独立 |  |  |  |
|  | 防跨步电压 |  |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |
|  | 防腐措施 |  |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |
|  | 安装工艺 |  |  | GB50601-2010,5.1.2 |  |  |  |
|  | 光伏阵列 |  |  | 接地 |  |  |  |
| 大地网 |  |  | 频率 （电压低/电流高） | DL∕T 475-2017,6.2 |  |  |  |
|  |  |  | 阻抗（Ω） | DL∕T 475-2017,6.2 |  |  |  |
| 接触压位差 |  |  | 接触电压 | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |
|  |  |  | 接触电位差 | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |

新建太阳能光伏系统雷电防护装置检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 位 分 布 | 曲线1 |  |  | 跨步电压（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 跨步电位差（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲线2 |  |  | 跨步电压（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 跨步电位差（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 曲线3 |  |  | 跨步电压（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 跨步电位差（mV） |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注入电流（A） |  |  |  |  | DL∕T 475-2017,6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电位梯度 | 测点数 |  |  | 电位梯度曲线1 |  | DL∕T 475-2017,6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测点数 |  |  | 电位梯度曲线2 |  | DL∕T 475-2017,6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测点数 |  |  | 电位梯度曲线3 |  | DL∕T 475-2017,6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气线路 | 敷设形式 |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号线路 | 敷设形式 |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层 |  |  |  |  | QX/T263-2015,5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 | 电 源 | 浪涌保护器的安装形式 |  |  |  | QX/T263-2015,5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装级数/数量 |  |  |  | QX/T263-2015,5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 状态指示（劣化） |  |  |  | 有/正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过流保护 |  |  |  | 后备保护装置/熔断器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信 号 | 安装位置 |  |  |  | 端口前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装数量 |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

新建风力发电机组雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 单塔名称 |  |  |  | 总占地面积 | km² |  |
| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 接 闪 器 | 接 闪 器 （一） | 材料 | QX/T312-2015附录B |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 | QX/T312-2015,5.2.5 |  |  |  |
|  |  | 外观 | QX/T312-2015,5.2.1-5.2.2 |  |  |  |
|  | 接 闪 器 （二） | 材料 | QX/T312-2015附录B |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 | QX/T312-2015,5.2.5 |  |  |  |
|  |  | 外观 | QX/T312-2015,5.2.1-5.2.2 |  |  |  |
|  | 接 闪 器 （三） | 材料 | QX/T312-2015附录B |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 | QX/T312-2015,5.2.5 |  |  |  |
|  |  | 外观 | QX/T312-2015,5.2.1-5.2.2 |  |  |  |
|  | 接 闪 器 （四） | 材料 | QX/T312-2015附录B |  |  |  |
|  |  | 规格尺寸 | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 等电位连接 | QX/T312-2015,5.2.5 |  |  |  |
|  |  | 外观 | QX/T312-2015,5.2.1-5.2.2 |  |  |  |
| 引 下 线 | 材料 |  | QX/T312-2015附录B |  |  |  |
|  | 规格尺寸 |  | QX/T312-2015,5.3.3 |  |  |  |
|  | 金属爬梯 |  | QX/T312-2015,5.3.3 |  |  |  |
|  | 爬梯与雷电防护装置 |  | 跨接 |  |  |  |
|  | 防接触电压措施 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |
| 接 地 装 置 | 结构和安装位置 |  | 填设计值 |  |  |  |
|  | 接地体埋地间距/深度（m） |  | 填设计值 |  |  |  |
|  | 安装方法 |  | GB50057-2010,5.4 |  |  |  |
|  | 材料/防腐措施 |  | 填设计值/热镀锌、镀铜 |  |  |  |
|  | 相邻接地体的地中距离（m） |  | 填设计值 |  |  |  |
|  | 地网连接处 |  | 跨接 |  |  |  |
|  | 防跨步电压措施 |  | GB50057-2010,4.5.6 |  |  |  |

新建风力发电机组雷电防护装置检测报告表（续）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等电位连接 | LZOA区内金属构件、所有穿过各后续防雷分区界面处导电物与雷电防护装置的电气连接性能 |  |  |  | 已跨接/未跨接 材料规格：铜、热镀锌钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机、齿轮、机械制动器控制柜等金属构件与雷电防护装置的电气连接性能 |  |  |  | 已跨接/未跨接 材料规格：铜、热镀锌钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔筒内所有金属导体与雷电防护装置的电气连接性能 |  |  |  | 已跨接/未跨接 材料规格：铜、热镀锌钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制柜及塔筒底部与雷电防护装置的电气连接性能 |  |  |  | 已跨接/未跨接 材料规格：铜、热镀锌钢S≥50mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 | 电 源 | 布置 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要性能参数 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体材料和规格 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接工艺 |  |  | GB/T21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信 号 | 安装位置 |  |  | 端口前 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装数量 |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 编制人 |  |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

新建数据中心雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 建筑物结构 |  |  | 建筑物层数 |  | 面 积 | m² |
| 数据中心名称 |  |  | 数据中心楼层 |  | 雷电防护等级 |  |
| 检查/测量内容 |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 外 部 防 雷 | 类型和方式 |  | GB/T21431-2023,5.5.1.1 |  |  |  |
|  | 室外天线防直击雷保护性能 |  | 天线在LPZ0B防护区内、 基座就近接地 |  |  |  |
|  | 室外天线基座等连接情况及规格 |  |  |  |  |  |
|  | 均压环和引下线的位置、数量 |  | 设计值 |  |  |  |
|  | 防雷接地方式 |  | 共用/独立 |  |  |  |
|  | 机房金属幕墙、外窗接地性能 |  | 金属幕墙、外窗可靠接地 |  |  |  |
| 等 电 位 连 接 | 设备距外墙、柱、窗距离 |  | ＞1m |  |  |  |
|  | 等电位连接类型、材质 |  | S型、M型/铜排、扁钢 |  |  |  |
|  | 总等电位连接带材料规格 |  | ≥50mm² |  |  |  |
|  | 设备等电位连接材料规格 |  | Fe≥16mm²、Cu≥6mm² |  |  |  |
|  | 总等电位端子接地 |  | 设计值 |  |  |  |
|  | 环形导体、支架格栅等接地 |  | 防雷区界面处接地 |  |  |  |
|  | 金属管道、线槽、桥架等接地 |  | 防雷区界面处接地 |  |  |  |
|  | 静电地板网格支架接地 |  | 最短路径接地 |  |  |  |
|  | 表面静电电位 |  | ≤1kV |  |  |  |
|  | 非金属外壳设备屏蔽 |  | 金属屏蔽网/室 |  |  |  |
|  | 光缆金属构件接地 |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |
|  | 配电箱、柜、盘 |  | 最短路径接地 |  |  |  |
| 屏 蔽 | 机房屏蔽 |  | 门、窗、地板等屏蔽 |  |  |  |
|  | 屏蔽材质 |  | 宜铜材或钢材，T宜0.3～0.5mm |  |  |  |
|  | 非金属外壳设备屏蔽情况 |  | 金属屏蔽网/室、等电位连接并接地 |  |  |  |
|  | 机房电磁兼容性能测试 |  | 视机房具体要求 |  |  |  |

新建数据中心雷电防护装置检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电系统 | 电源线路引入形式 |  |  | 不宜采用架空线路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电源接地型式 |  |  | TN供电时应采用TN-S |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 零地电压 |  |  | ≤1.5V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静电地板网格支架接地 |  |  | 共用接地系统取最小值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 线缆屏蔽与敷设 | 敷设形式 |  |  | 不宜采用架空线路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋地长度 |  |  | l≥15m(≥2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线缆屏蔽方式 |  |  | 穿金属管槽/屏蔽电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屏蔽层接地 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光缆金属（接头、加强芯） |  |  | GB50343-2012,5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息线缆与电力、管线间距 |  |  | GB50343-2012,5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电涌保护器 | 电源 | 布置 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要性能参数 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接工艺 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信号 | 安装位置 |  | 端口前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装数量 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  |  | 技术负责人 |  |  |

新建通信局站（基站）雷电防护装置检测报告表（1）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 单体（项目） |  |  |  |  |  | 防雷类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  | 土壤电阻率 | Ωm |
| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  | 检查/测量结果 | 单项评定 |
| 直 击 雷 防 护 措 施 | 铁 塔 | 铁塔高度 |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 铁塔塔身规格 |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 铁塔塔身连接方式 |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 铁塔离机房距离（m） |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 接闪杆材质规格 |  | GB50057-2010,5.2.1 |  |  |  |
|  |  | 接闪杆长度（m） |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/加大截面 |  |  |  |
|  | 接 地 装 置 | 接地线数量 |  | 设计值 |  |  |  |
|  |  | 接地线规格 |  | GB50057-2010,5.4 |  |  |  |
|  |  | 接地装置类型 |  | 独立/共用 |  |  |  |
|  |  | 防腐措施 |  | 热镀锌/涂漆/铜材/加大截面 |  |  |  |
| 防 雷 电 波 侵 入 措 施 | 配电变压器接地电阻 |  |  | GB/T21431-20023,5.5.3 |  |  |  |
|  | 电源接地形式 |  |  | 共用/独立 |  |  |  |
|  | 光缆防雷接地电阻 |  |  | GB/T21431-20023,5.5.3 |  |  |  |
|  | 入户电缆屏蔽层接地电阻 |  |  | GB/T21431-20023,5.5.3 |  |  |  |
|  | 入户处电缆桥架接地电阻 |  |  | GB/T21431-20023,5.5.3 |  |  |  |
|  | 接地引入线规格 |  |  | GB/T33676-2017,6.4.1 |  |  |  |
|  | 接地引入线接地电阻 |  |  | GB/T21431-20023,5.5.3 |  |  |  |
|  | 垂直接地汇集线规格 |  |  | GB/T21431-20023,5.5.3 |  |  |  |
|  | 垂直接地汇集线接地电阻 |  |  | GB/T21431-20023,5.5.3 |  |  |  |
|  | 天馈线屏蔽层接地位置 |  |  | 防雷界面处接地 |  |  |  |
|  | 天馈线屏蔽层接地电阻 |  |  | GB/T21431-20023,5.5.3 |  |  |  |

新建通信局站（基站）雷电防护装置检测报告表（2）

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 检查/测量内容 |  |  |  | 规范标准/要点 |  |  |  | 检查/测量结果 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等 电 位 连 接 | 等电位连接方式 |  |  | S型/M型/混合型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静电地板支架接地线规格 |  |  | GB/T33676-2017,6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 接地排接地线规格 |  |  | GB/T33676-2017,6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜接地线规格 |  |  | GB/T33676-2017,6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS柜接地线规格 |  |  | GB/T33676-2017,6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 涌 保 护 器 | 电 源 | 布置 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要性能参数 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接导体材料和规格 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 连接工艺 |  | GB/T21431-2023,5.5.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 信 号 | 安装位置 |  | 端口前 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装数量 |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上检查测量内容及其结果，全部□/部分符合______________________、________________________、______________________等要求。 检测专用（章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人 |  |  |  |  | 编制人 |  | 复核人 |  | 技术负责人 |  |  |

新建雷电防护装置接地电阻测试表

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 序号 | 检测区域 | 检测部位 | 编号 | 设计值（Ω） | 测试值（Ω） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

新建雷电防护装置过渡电阻测试表

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

| 序号 | 检测区域 | 检测部位 | 连接导体材料规格 (mm/mm2) | 设计值（Ω） | 测试值（Ω） | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

低压配电系统SPD性能参数检查/检测表

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                                                                      第   页 共   页

| 序号 | 安装位置 | 型号 | Iimp/In(kA) | Uc(V) | Up(kV) | 检测 对象 | 连接导线规格 |  | 压敏电压（V） |  | 泄漏电流（μA） |  | 过渡电阻（Ω） |  | 绝缘电阻（MΩ） |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 相/地 | 长度 | 参考值 | 测试值 | 参考值 | 测试值 | 规定值 | 测试值 | 规定值 | 测试值 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | L3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：连接导线长度=相线长度+地线长度；单位：m。

检测人：                                      复核人：                    技术负责人：

信号SPD性能参数检查/检测表

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                                                                     第   页 共   页

| 序号 | 检测区域 | 安装位置 | 型号 | In(kA) | Uc(V) | Up(kV) | 接地线截面积（mm²） | 接地长度(m) | 过渡电阻（Ω） |  | 单项评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定值 | 测试值 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：连接导线长度=相线长度+地线长度。

检测人：                               复核人：               技术负责人：

防雷安全隐患现场图及说明

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

参与本项目雷电防护装置检测人员相关证件

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

附  页

编号：（资质证编号）〔年份〕新检xxxx号                                 第   页 共   页

附检测现场照片1—2张，显示拍照当天的时间和经纬度。其中，检测人员在被检测单位门前或单位名称标牌前1张，现场检测人员全部入镜，且面部清晰可辨；现场检测作业照片1张（如不允许使用照相机等电子设备，可以不附现场检测作业照片）。

注 意 事 项

- 1. 检测报告须有检测人、编制人、制图人、复核人、技术负责人签字，签发人签名，并加盖检测单位公章和检测专用章，整份检测报告须加盖骑页章。

- 2. 检测报告不应私自修改。确须修改的，修改处须加盖检测单位公章，复印报告未加盖检测单位公章无效。

3. 隐蔽工程检查记录原件作为原始资料由检测单位留存。检测报告按照合同约定交受检单位，检测单位做好存档。

4. 检测单位应当在检测工作完成后按照相关要求，向受检测项目所在地气象主管机构报送检测报告和整改意见。

5. 遭受雷电灾害的单位或个人，应及时向当地气象主管机构报告。

6. 检测单位应按照防雷相关法律法规和技术标准开展检测工作，检测内容全面、结论准确。

7. 检测报告内页中“/”表示无内容；“xx/yy”表示类似内容；“—”表示有此项目，但无技术指标要求或不予判定。

8. 单项评定填写“符合”或“不符合”。

9. 检测技术档案保管期限：其中，首次检测保管期限为永久，定期检测纸质文档保管期限为3年，电子文档为5年。